投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS不间断电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | UPS不间断电源设备 | 规格：模块化UPS，机框容量300KVA，功率模块200KVA 型号： EA66300 | 2 | 易事特 | 108300 |  |  | 216600 |  |  |  |
| 1.3 | 精密空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 服务器机柜冷通道精密空调 | 规格：制冷量：45kW 型号：ER050-HAA | 3 | 易事特 | 92276 |  |  | 276828 |  |  |  |
| 1.5 | 网络机柜冷通道精密空调 | 规格：制冷量：25kW 型号：ERO25-HAAHDAB3NNN | 2 | 易事特 | 68000 |  |  | 136000 |  |  |  |
| 1.6 | 精密空调 | 规格：制冷量：20kW 型号：EC20-UAA | 2 | 易事特 | 58200 |  |  | 116400 |  |  |  |
| 1.7 | 机柜及封闭冷通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 服务器机柜 | 规格：42U机柜，600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，每台机柜含6个束线圈、20个1U假面板、1个1U水平理线架、1对轻载滑道、1个1U固定托盘；2个32APDU配电排，20个10A插口+4个16A插口。 型号：EA6242B-E1 | 15 | 易事特 | 6278 |  |  | 94170 |  |  |  |
| 1.9 | 网络机柜 | 规格：42U机柜，800mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，每台机柜含6个束线圈、20个1U假面板、1个1U水平理线架、1对轻载滑道、1个1U固定托盘；2个16APDU配电排，6个10A插口+2个16A插口。 型号：EA8242B-E1 | 7 | 易事特 | 7120 |  |  | 49840 |  |  |  |
| 1.10 | 单边冷通道 | 规格：自动平移门、可开启天窗、机柜连接密闭组件，强电弱电走线槽、控制天窗、显示屏和门禁安装组件、照明LED灯。天窗采用钢化玻璃，钢化玻璃透光率大于80％，冷通道封闭系统与服务器机柜颜色一致,无色差。冷通道两端设置门禁系统，门禁机支持指纹、IC卡、密码、人脸等多种识别方式。触摸PAD ，直观展示模块内运行状态。 型号：MC6000 | 1 | 易事特 | 53526 |  |  | 53526 |  |  |  |
| 1.11 | 双边冷通道 | 规格：自动平移门、可开启天窗、机柜连接密闭组件，强电弱电走线槽、控制天窗、显示屏和门禁安装组件、照明LED灯。天窗采用钢化玻璃，钢化玻璃透光率大于80％，冷通道封闭系统与服务器机柜颜色一致,无色差。冷通道两端设置门禁系统，门禁机支持指纹、IC卡、密码、人脸等多种识别方式。触摸PAD ，直观展示模块内运行状态。 型号：MC6000 | 2 | 易事特 | 51778 |  |  | 103556 |  |  |  |
| 1.12 | 蓄电池组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 蓄电池 | 规格：120Ah-12V 型号：NP120-12 | 128 | 易事特 | 950 |  |  | 121600 |  |  |  |
| 1.14 | 蓄电池屏(柜) | 规格：定制 型号：定制 | 6 | 易事特 | 4000 |  |  | 24000 |  |  |  |
| 1.15 | 汇流盒400A | 规格：400A/3P直流塑壳断路器 型号：HB630-A | 2 | 易事特 | 9500 |  |  | 19000 |  |  |  |
| 1.16 | 机房基础设施智能管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 综合管理平台 | 规格：集成机房动力环境、门禁、视频监控等各监控子系统，实现统一管理：显示机房温湿度，烟感，漏水，UPS、空调、供配电、电池监控等监控数据；声光、界面自动弹出并文字提示、E-mail方式、视频监控等功能。支持短信、移动端APP. 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 44500 |  |  | 44500 |  |  |  |
| 1.18 | 环境监控服务器 | 规格：1.管理平台主机，平台软件采用B/S架构、采用全中文操作界面，提供组态展示界面、实时监控、联动控制、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、系统等功能。.系统支持对机房内UPS、精密空凋、温湿度、配电系统、空调漏水、消防系统、视频监控、门禁等系统集中统一监控管理；并集成微模块环控信息统一监控。 型号：OAO-ESX-WIN03 | 1 | 计通 | 23650 |  |  | 23650 |  |  |  |
| 1.19 | 操作终端 | 规格：管理终端 型号：启天M540-N000 | 1 | 联想 | 8500 |  |  | 8500 |  |  |  |
| 1.20 | 智能制冷 | 规格：智能制冷利用大数据、人工智能等高科技，使数据中心整体能效达到最优。智能制冷能效优化数据中心PUE，通过机器深度学习，对大量的历史数据进行业务分析，探索影响能耗的关键因素，获取PUE的预测模型。基于PUE的预测模型，获取与PUE敏感的特征值，利用特征值，进行业务训练，输出业务的预测模型。最后利用系统可调整的参数作为输入，将PUE预测模型、业务预测模型作为约束，利用寻优算法，获取调优参数组，下发到控制系统，实现制冷系统的控制。最终通过规范化的实践引导和目标导向评测，不断调整优化，获取均衡PUE。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 35000 |  |  | 35000 |  |  |  |
| 1.21 | 智能配电 | 规格：智能配电能够实现更可靠、高效、简单的对供配电系统进行管理，能准确识别供配电全链路风险，并对能耗以及容量进行精细化管理，同时降低了运维投入；配电+UPS+电池智能化管理，识别潜在风险，减少隐患；具有对风扇、电容、电池等易损器件健康度检测功能，提前识别故障隐患，保证业务稳定可靠运行。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |
| 1.22 | 温度云图 | 规格：以温度云图的形式展示机房的温度状态。 温度云图有D、3D两种展现方式。支持机柜的上、中、下三个水平面的温度分布分析。 云图提供鼠标当前点的温度显示功能，同时提供该点上的设备信息展示。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |
| 1.23 | 资产管理 | 规格：对数据中心的资产进行数字换管理。支持对IT机架内、库房中的资产状态与属性进行跟踪管理，包括IT设备、基础设施设备，支持对资产条目的新增、删除、修改等操作。同时，支持批量导入EXCEL，实现资产条目的批量化创建。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |
| 1.24 | 局域网WEB远程浏览 | 规格：通过WEB浏览器，获得授权的管理人员可通过局域网对系统进行远程管理 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |
| 1.25 | 微模块环控信息集成 | 规格：微模块环控信息集成 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |
| 1.26 | 门禁系统集成 | 规格：门禁系统提供开发包、通讯协议，平台集成，集中管理。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 1.27 | 监控系统集成 | 规格：监控系统提供开发包、通讯协议，平台集成，集中管理。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 1.28 | 报警模块 | 规格：可以实现短信及电话报警（需用户提供SIM卡） 型号：OAO-ANX-DHX01 | 1 | 计通 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |
| 1.29 | 本地声光报警软件 | 规格：报警信号通过本地声光播报出来 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| 1.30 | 供配电监测系统 | 规格：配电监测接口软件；实时测量三相电流、电压、功率、有功功率、无功功率、无功电能、频率等； 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 1250 |  |  | 1250 |  |  |  |
| 1.31 | 电池组监控 | 规格：1.电池柜，接智能接口，电池管理功能可实时了解电池组工作状态、电池组大致容量，单体的电压、电流、内阻和温度，及时发现电池故障。 2.健康状态:监控电池组的电池剩余容量、电压、电流，显示电压、电流、温度、内阻信息。 3.历史数据查询:以表格方式呈现电池组的电池剩余容量、电压、电流，电池剩余容量、电压、电流、温度、内阻信息。 型号：OAO-DCX-5MC02 | 1 | 计通 | 33000 |  |  | 33000 |  |  |  |
| 1.32 | UPS监测系统 | 规格：UPS监测接口软件；对UPS的电压、电流、频率、功率、后备时间等进行实时监控；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数显示； 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 1250 |  |  | 1250 |  |  |  |
| 1.33 | 精密空调监测系统 | 规格：精密空凋监测接口软件；监控内容：回风温度、湿度、温度上下限、湿度上下限、温度设定值、湿度设定值，空调、压缩机、风机、加热器、加湿器、除湿器等的运行状况； 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 1250 |  |  | 1250 |  |  |  |
| 1.34 | 开关量采集模块 | 规格：每个采集器的开关量输入通道达16路，以保证单个设备有足够的监控扩展接口； 型号：OAO-IOX-16D01 | 1 | 计通 | 780 |  |  | 780 |  |  |  |
| 1.35 | 新风机控制模块 | 规格：启停设置，控制运行状态 型号：OAO-IOX-64K01 | 1 | 计通 | 650 |  |  | 650 |  |  |  |
| 1.36 | 新风机监控软件模块 | 规格：监测新风机的运行状态、参数，并通过远程信号控制风机开关机设置。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 1.37 | 氢气探测器 | 规格：监测配电室空气情况 型号：OAO-STX-H2Z01 | 1 | 计通 | 2250 |  |  | 2250 |  |  |  |
| 1.38 | 氢气监测系统 | 规格：控制模块通过氢气传感器对环境中的氢气浓度进行实时检测，当浓度超过阈值时产生报警。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 1.39 | 温湿度传感器 | 规格：液晶显示屏 通讯接口：RS485；通讯协议：MODBUS 型号：OAO-STX-THD01 | 8 | 计通 | 420 |  |  | 3360 |  |  |  |
| 1.40 | 温湿度监测系统 | 规格：温湿度监测接口软件；实时监测机房内温、湿度值 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 1.41 | 漏水监测系统 | 规格：漏水传感器，定位式漏水控制器RS485通讯，带5米漏水绳，实时监测精密空调等易漏水地区周围是否有泄漏。 型号：OAO-LKX-WCL04（5m） | 3 | 计通 | 1150 |  |  | 3450 |  |  |  |
| 1.42 | 消防监测系统 | 规格：采集消防主机报警信号采，监控系统检测消防报警情况，提供历史记录供查询，当发生消防报警，即以设定的方式发出告警。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 1.43 | 红外双鉴探测器 | 规格：1. 工作电压：DC9-16V； . DC1V时的消耗电流 ≤0mA； 3. 探测范围及角度 6M/360°； 4. 抗白光级别：6500Lux； 5. 报警延时：5/10/30S； 型号：OAO-STX-IRZ01 | 3 | 计通 | 180 |  |  | 540 |  |  |  |
| 1.44 | 红外监控管理软件 | 规格：实时监测机房内人体移动或门口人员进出状态，在布防时段，有人体活动时发出报警。 型号：JITON智能监控管理平台V7.0 | 1 | 计通 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 1.45 | 线材、管材等 | 规格：动环配套弱电线缆、线管、扎带、固定端子等 型号：定制 | 1 | 国产 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |
| 1.46 | 机房设备配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | 彩钢板墙面 | 规格：1200mm*2800mm 型号：T=0.6mm金属面夹芯板 | 285 | 汉姆拜克 | 298 |  |  | 84930 |  |  |  |
| 1.48 | 微孔铝板吊顶 | 规格：600*600mm 型号：600*600*0.8mm微孔铝扣板 | 250 | 汉姆拜克 | 148 |  |  | 37000 |  |  |  |
| 1.49 | 防水堰 | 规格：80*50mm 型号：定制 | 2 | 国产 | 330 |  |  | 660 |  |  |  |
| 1.50 | 防静电活动地板 | 规格：600×600×32mm 型号：HDG.CQ | 250 | 东企 | 116 |  |  | 29000 |  |  |  |
| 1.51 | 挡鼠板 | 规格：1500*500mm 型号：定制 | 3 | 国产 | 145 |  |  | 435 |  |  |  |
| 1.52 | 机房电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | 配电柜AP1 | 规格：定制 型号：Master-Blokset | 1 | 晨桥 | 53214 |  |  | 53214 |  |  |  |
| 1.54 | 配电柜AA1 | 规格：定制 型号：Master-Blokset | 1 | 晨桥 | 28953 |  |  | 28953 |  |  |  |
| 1.55 | 配电柜UA1,UB1 | 规格：定制 型号：Master-Blokset | 2 | 晨桥 | 22874 |  |  | 45748 |  |  |  |
| 1.56 | 强电列头柜 | 规格：定制 型号：iPMM | 1 | 晨桥 | 61434 |  |  | 61434 |  |  |  |
| 1.57 | 列间空调配电柜LKT-1 | 规格：定制 型号：Master-Blokset | 1 | 晨桥 | 6921 |  |  | 6921 |  |  |  |
| 1.58 | 排气风机控制箱PF1、2 | 规格：定制 型号：Master-Blokset | 2 | 晨桥 | 5629 |  |  | 11258 |  |  |  |
| 1.59 | 新风机控制箱XF1 | 规格：定制 型号：Master-Blokset | 1 | 晨桥 | 5643 |  |  | 5643 |  |  |  |
| 1.60 | 电缆 | 规格：WDZ-YJY-4*240+1*120 型号：WDZ-YJY | 620 | 中缆 | 796 |  |  | 493520 |  |  |  |
| 1.61 | 电缆 | 规格：WDZ-YJY-4*120+1*95 型号：WDZ-YJY | 250 | 中缆 | 565 |  |  | 141250 |  |  |  |
| 1.62 | 电缆 | 规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 型号：WDZ-YJY | 180 | 中缆 | 352 |  |  | 63360 |  |  |  |
| 1.63 | 电缆 | 规格：WDZ-YJV-5*10 型号：WDZ-YJV | 220 | 中缆 | 75 |  |  | 16500 |  |  |  |
| 1.64 | 电缆 | 规格：WDZ-YJV-5*6 型号：WDZ-YJV | 90 | 中缆 | 91 |  |  | 8190 |  |  |  |
| 1.65 | 电缆 | 规格：WDZ-YJY-5*4 型号：WDZ-YJV | 25 | 中缆 | 36 |  |  | 900 |  |  |  |
| 1.66 | 电缆 | 规格：WDZ-YJY-3*6 型号：WDZ-YJV | 620 | 中缆 | 34 |  |  | 21080 |  |  |  |
| 1.67 | 电缆 | 规格：WDZ-YJY-3*4 型号：WDZ-YJV | 150 | 中缆 | 25 |  |  | 3750 |  |  |  |
| 1.68 | 电缆 | 规格：WDZ-YJY-1*240 型号：WDZ-YJV | 150 | 中缆 | 302 |  |  | 45300 |  |  |  |
| 1.69 | 配线 | 规格：WDZ-BYJ-2.5 型号：WDZ-YJV | 600 | 中缆 | 34 |  |  | 20400 |  |  |  |
| 1.70 | 配线 | 规格：WDZ-BYJ-4 型号：WDZ-YJV | 500 | 中缆 | 25 |  |  | 12500 |  |  |  |
| 1.71 | 电缆 | 规格：WDZN-YJY 5×4 型号：WDZN-YJY | 200 | 中缆 | 7.5 |  |  | 1500 |  |  |  |
| 1.72 | 电缆 | 规格：WDZN-YJY 5×2.5 型号：WDZN-YJY | 120 | 中缆 | 9 |  |  | 1080 |  |  |  |
| 1.73 | 配线 | 规格：WDZN-BYJ-2.5 型号：WDZN-BYJ | 200 | 中缆 | 8 |  |  | 1600 |  |  |  |
| 1.74 | 配线 | 规格：WDZN-BYJ-4 型号：WDZN-BYJ | 120 | 中缆 | 8.5 |  |  | 1020 |  |  |  |
| 1.75 | 配线 | 规格：NH-RVSP-2*1.5 型号：NH-RVSP | 100 | 中缆 | 17 |  |  | 1700 |  |  |  |
| 1.76 | 电缆接线端子及制作 | 规格：定制 型号：定制 | 1 | 国产 | 4347 |  |  | 4347 |  |  |  |
| 1.77 | 变配电室改造 | 规格：500A断路器拆除并安装630A断路器 型号：CDM3 | 1 | 德力西 | 1449 |  |  | 1449 |  |  |  |
| 1.78 | 封闭式金属桥架 | 规格：200*100 型号：定制 | 30 | 国产 | 66 |  |  | 1980 |  |  |  |
| 1.79 | 封闭式金属桥架 | 规格：400*100 型号：定制 | 40 | 国产 | 161 |  |  | 6440 |  |  |  |
| 1.80 | 网格式金属桥架 | 规格：400*100铝合金网电桥架 型号：定制 | 40 | 国产 | 189 |  |  | 7560 |  |  |  |
| 1.81 | 荧光灯 | 规格：LED 600X1200mm 54W 型号：定制 | 12 | 国产 | 224 |  |  | 2688 |  |  |  |
| 1.82 | 荧光灯 | 规格：LED 600X1200mm 54W 带蓄电池 型号：定制 | 6 | 国产 | 434 |  |  | 2604 |  |  |  |
| 1.83 | 单联翘板开关 | 规格：配置：AC220 10A 型号：G07 | 3 | 公牛 | 57 |  |  | 171 |  |  |  |
| 1.84 | 插座 | 规格：配置：AC220 10A 型号：G07 | 10 | 公牛 | 57 |  |  | 570 |  |  |  |
| 1.85 | 配管 | 规格：配置：JDG20 型号：定制 | 250 | 国产 | 5 |  |  | 1250 |  |  |  |
| 1.86 | 配管 | 规格：配置：JDG25 型号：定制 | 200 | 国产 | 5 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1.87 | 等电位端子箱、测试板 | 规格：铜排50*5*200mm，20孔，带螺栓 型号：定制 | 1 | 国产 | 260 |  |  | 260 |  |  |  |
| 1.88 | 接地铜排 | 规格：40x4mm 型号：定制 | 200 | 国产 | 209 |  |  | 41800 |  |  |  |
| 1.89 | 接地铜箔 | 规格：100x0.3mm 型号：定制 | 80 | 国产 | 75 |  |  | 6000 |  |  |  |
| 1.90 | 电缆 | 规格：ZA-BV-1x6 型号：ZA-BV | 175 | 中缆 | 13 |  |  | 2275 |  |  |  |
| 1.91 | 电缆 | 规格：ZA-BV-1x16 型号：ZA-BV | 80 | 中缆 | 22 |  |  | 1760 |  |  |  |
| 1.92 | 电缆 | 规格：ZA-BVR-1x35 型号：ZA-BV | 30 | 中缆 | 41 |  |  | 1230 |  |  |  |
| 1.93 | 辅材 | 规格：铜鼻子、支架、扎带等 型号：定制 | 1 | 国产 | 2898 |  |  | 2898 |  |  |  |
| 1.94 | 接地装置调试 | 规格：接地电阻测试 型号：定制 | 1 | 国产 | 434 |  |  | 434 |  |  |  |
| 1.95 | 机房通风及加湿系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.96 | 湿膜加湿机 | 规格：15KG 型号：CH-20T | 2 | 多乐信 | 17388 |  |  | 34776 |  |  |  |
| 1.97 | 加湿软化水装置 | 规格：软化水量0.5m³/h，单罐型 型号：定制 | 1 | 国产 | 11592 |  |  | 11592 |  |  |  |
| 1.98 | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.99 | 超六类非屏蔽配线架 | 规格：模块化24口配线架，配24个超六类非屏蔽模块 型号：山泽BL002 | 34 | 山泽 | 529 |  |  | 17986 |  |  |  |
| 1.100 | 超六类非屏蔽网线跳线 | 规格：RJ45非屏蔽数据跳线(2M) 型号：定制 | 264 | 山泽 | 16 |  |  | 4224 |  |  |  |
| 1.101 | 超六类网线 | 规格：超六类网线、非屏蔽 型号：U6A305 | 5490 | 山泽 | 6 |  |  | 32940 |  |  |  |
| 1.102 | 线管理器 | 规格：1U 型号：WAN-11 | 34 | 山泽 | 63 |  |  | 2142 |  |  |  |
| 1.103 | 走线架 | 规格：400*100，网格桥架 型号：定制 | 32 | 国产 | 189 |  |  | 6048 |  |  |  |
| 1.104 | 信息插座 | 规格：插座、含网络模块 型号：WAN-01 | 4 | 山泽 | 51 |  |  | 204 |  |  |  |
| 1.105 | 12芯单模千兆光纤 | 规格：12芯 型号：GJFJH-12 | 1 | 烽火 | 1159 |  |  | 1159 |  |  |  |
| 1.106 | 光纤配线架 | 规格：96芯高密度预端接光纤配线架\4模块 型号：MPO-24M4 | 6 | 山泽 | 1883 |  |  | 11298 |  |  |  |
| 1.107 | 光纤配线架 | 规格：96芯高密度预端接光纤配线架\1模块 型号：MDF-101K | 21 | 山泽 | 985 |  |  | 20685 |  |  |  |
| 1.108 | 40G MPO接口预端接光纤（每条12芯） | 规格：预端接12芯OM4主干光缆MPO(Male)-MPO(Male),LSZH,10米 型号：G4-PP1210 | 38 | 山泽 | 224 |  |  | 8512 |  |  |  |
| 1.109 | 多模万兆OM4光纤跳线LC-LC 3米 | 规格：符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； ²在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； ²具有极小的插入损耗； ²提供高密度的连接方式； ²具有合理的成本投资； ²符合国际标准对SFP的要求； ²提供多种规格和长度的跳线； ²接头类型包括ST、SC、FC、LC等； ²平均连接损耗：≤ 0.1 dB； ²最小反射损耗：20 dB； ²材料：陶瓷； ²最小带宽 @ 1300nm:500Mhz.Km (laser)，500Mhz.Km (olf)； ²衰减：3.4 dB/Km @ 850nm，1.0dB/Km @ 1300nm； ²光纤外径、单芯：3mm、双芯：3.6mm × 6.6mm； ²最小弯曲半径：>10倍跳线外径； ²工作温度范围：-20～70℃。 型号：G4LCLC03 | 21 | 山泽 | 75 |  |  | 1575 |  |  |  |
| 1.110 | 光纤线槽 | 规格：光纤线槽 型号：定制 | 32 | 国产 | 1159 |  |  | 37088 |  |  |  |
| 1.111 | 标签制作 | 规格：每一根电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯一的标识符。 型号：定制 | 1 | 国产 | 434 |  |  | 434 |  |  |  |
| 1.112 | 辅材 | 规格：绝缘胶带、钢丝、扎带 型号：定制 | 1 | 国产 | 2898 |  |  | 2898 |  |  |  |
| 1.113 | 机房安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.114 | 门禁读卡器 | 规格：刷卡+指纹+人脸识别 型号：DS-K1T343MF | 4 | 海康威视 | 1680 |  |  | 6720 |  |  |  |
| 1.115 | 电控锁 | 规格：双门电磁锁，带低温保护 型号：DS-K4H258D | 3 | 海康威视 | 420 |  |  | 1260 |  |  |  |
| 1.116 | 电控锁 | 规格：单门电磁锁，带低温保护 型号：DS-K4H258S | 1 | 海康威视 | 220 |  |  | 220 |  |  |  |
| 1.117 | 门禁电源箱 | 规格：12v3A 型号：DS-K7B-12V3A | 4 | 海康威视 | 250 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1.118 | 出门按钮 | 规格：不锈钢长型设计 型号：EB29 | 4 | 海康威视 | 70 |  |  | 280 |  |  |  |
| 1.119 | 门禁卡 | 规格：存储用户的不可复制和解密的IC号 型号： DS-K7M08IC-A | 10 | 海康威视 | 12 |  |  | 120 |  |  |  |
| 1.120 | 管理软件及发卡机 | 规格：通过电脑对所有单元进行中央管理和监控，进行相应的时钟、授权、统计管理工作 型号：DS-K1F180A-D8 | 1 | 海康威视 | 2520 |  |  | 2520 |  |  |  |
| 1.121 | 信号线 | 规格：RVV-2X1.0 型号：RVV | 28 | 中缆 | 4 |  |  | 112 |  |  |  |
| 1.122 | 信号线 | 规格：RVV-4X1.0 型号：RVV | 40 | 中缆 | 7 |  |  | 280 |  |  |  |
| 1.123 | 信号线 | 规格：RVV-6X1.0 型号：RVV | 40 | 中缆 | 11 |  |  | 440 |  |  |  |
| 1.124 | 信号线 | 规格：RVV-3X1.5 型号：RVV | 113 | 中缆 | 6 |  |  | 678 |  |  |  |
| 1.125 | 六类双绞线 | 规格：非屏蔽6类双绞线，带十字支撑 型号：DS-1LN6-UE | 305 | 海康威视 | 4 |  |  | 1220 |  |  |  |
| 1.126 | 半球POE彩色摄像机 | 规格：半球网络摄像机 型号：1345V2-LA | 12 | 海康威视 | 911 |  |  | 10932 |  |  |  |
| 1.127 | 硬盘录像机 | 规格：16路8个硬盘位 型号： DS-8816N-R8 | 1 | 海康威视 | 15968 |  |  | 15968 |  |  |  |
| 1.128 | 监控硬盘 | 规格：8T 型号：WD85HKVS-78 | 4 | 海康威视 | 2025 |  |  | 8100 |  |  |  |
| 1.129 | 交换机 | 规格：24POE千兆交换机 型号：DS-3E0526P-E | 1 | 海康威视 | 2378 |  |  | 2378 |  |  |  |
| 1.130 | 六类双绞线 | 规格：非屏蔽6类双绞线，带十字支撑 型号：DS-1LN6-匝E | 305 | 海康威视 | 4 |  |  | 1220 |  |  |  |
| 1.131 | 配管 | 规格：JDG25 型号：定制 | 100 | 国产 | 18 |  |  | 1800 |  |  |  |
| 1.132 | 工业显示器 | 规格：110吋 型号：LY-100 | 1 | 互视达 | 39138 |  |  | 39138 |  |  |  |
| 1.133 | 操作台 | 规格：单联操作台 型号：定制 | 1 | 国产 | 2765 |  |  | 2765 |  |  |  |
| 1.134 | 机房气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.135 | 报警及联动控制主机 | 规格：2分区消防控制主机 型号：JB-QBL-QM224 | 1 | 三江 | 8200 |  |  | 8200 |  |  |  |
| 1.136 | 感烟火灾探测器 | 规格：点型感烟火灾探测器 型号：JTY-GD-A30 | 5 | 三江 | 192 |  |  | 960 |  |  |  |
| 1.137 | 感温火灾探测器 | 规格：点型感温火灾探测器 型号：JTW-ZD-A20 | 7 | 三江 | 192 |  |  | 1344 |  |  |  |
| 1.138 | 探测器底座 | 规格：配套 型号：/ | 12 | 三江 | 132 |  |  | 1584 |  |  |  |
| 1.139 | 放气指示灯 | 规格：配套 型号：QM-ZSD-13 | 3 | 三江 | 216 |  |  | 648 |  |  |  |
| 1.140 | 紧急启动停止按钮 | 规格：启动气体喷洒电磁阀 型号：QM-AN-967 | 3 | 三江 | 312 |  |  | 936 |  |  |  |
| 1.141 | 声光报警器 | 规格：配套 型号：SG-A92 | 3 | 三江 | 180 |  |  | 540 |  |  |  |
| 1.142 | 输入输出模块 | 规格：消防联动 型号：KZJ-A75 | 6 | 三江 | 216 |  |  | 1296 |  |  |  |
| 1.143 | 短路隔离器 | 规格：隔离总线 型号：/ | 6 | 三江 | 360 |  |  | 2160 |  |  |  |
| 1.144 | 管线辅材 | 规格：耐火线缆，RVS2*1.5，配套电气穿线管 型号：定制 | 1 | 国产 | 6280 |  |  | 6280 |  |  |  |
| 1.145 | 柜式七氟丙烷 | 规格：GQQ90/2.5 型号：GQQ90/2.5-XL | 3 | 三江 | 5830 |  |  | 17490 |  |  |  |
| 1.146 | 柜式七氟丙烷 | 规格：GQQ70/2.5 型号：GQQ70/2.5-XL | 1 | 三江 | 4300 |  |  | 4300 |  |  |  |
| 1.147 | 消防气体 | 规格：七氟丙烷药剂 型号：HFC-227ea | 305 | 三江 | 144 |  |  | 43920 |  |  |  |
| 1.148 | 泄压口 | 规格：机械式自动泄压装置 型号：0.12 | 2 | 三江 | 864 |  |  | 1728 |  |  |  |
| 1.149 | 手提式二氧化碳灭火器 | 规格：MT7 型号：定制 | 2 | 国产 | 320 |  |  | 640 |  |  |  |
| 1.150 | 手提式二氧化碳灭火器 | 规格：MT5 型号：定制 | 1 | 国产 | 260 |  |  | 260 |  |  |  |
| 1.151 | 空气呼吸器 | 规格：机房专用空气呼吸器 型号：RHZK6.8/B | 1 | 恒泰 | 2640 |  |  | 2640 |  |  |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | / | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | / | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 | / | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及检测费用 | / | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | / | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | / | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| 8 | 其它 | / | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| 8.1 | … | / | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  | 3088800 |  |  |  |  |